## RTC HSK 650 BOX
Kusovník pro sestavu RTC 13e HSK 650 BOX - obj. č. 20945
Název | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 13e (SVT 32256) | 1 | ks
Vnitřní jednotka RegulusBOX | 1 | ks
Akumulační nádrž HSK 650 PB s průtokovou přípravou TV | 1 | ks
Izolace SE nádrže HSK 650 PB | 1 | ks
Pojistná sada 8 bar k zásobníku TV do 200 litrů, G 3/4" F/M | 1 | ks
Sada pro připojení modulu 4xRO (5A) do BOXu | 1 | ks
Čidlo teplotní s kabelem 4 m pro zásobník - Pt1000 | 3 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - spodní připojení, boční výstup | 1 | ks
Termomanometr d=80, 0-120°C, 4 bar, 1/2" zadní | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 čidlo, R1/2", mosaz | 3 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2" - nerez | 3 | ks
Pojistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Ventil termostatický směšovací LK 550 38-65°C, DN20, 3/4" M | 1 | ks
Expanzní nádoba HW 2 l, 8 bar, 3/4"M, na pitnou vodu | 1 | ks
Expanzní nádoba HS 80 l, 6 bar, 1" M, pro otopné systémy | 1 | ks
Ventil pro připojení exp. nádoby s vypouštěním 1" F/F | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pro otopný systém | 1 | ks
Šroubení poloviční G1" FFU | 2 | ks